Stockholm i februari 2016

Villkor för godkännande av ombyggnation/renovering av medlemslägenhet i bostadsföreningen Ädelman Mindre 7, Org-nummer: 769602-0382.

Ansökningshandlingar till styrelsen skall inkludera kort beskrivning av, och ritningar på, ombygg-nationen, tidsplan för projektet (inklusive planerat datum för projektstart och beräknat datum för projektets slut), uppgift om ansvarig för projektledning (totalentreprenör) och förteckning över samtliga eventuella underentreprenörer samt ansvarsbevis (gällande entreprenörsförsäkring) för dessa.

Styrelsen godkänner inte förändringar av stammar (vertikalledningar för värme, vatten, sanitet) i fastigheten och generellt inte heller ändring i bärande väggar eller balkar (påverkar konstruktionen).

Bygganmälan krävs bl.a för följande:

- Nya eller förändrade rördragningar inne i bjälklag (påverkar vatten/avlopp, ljudisolering mot grannar samt bärigheten i bjälklag om åverkan på bärande delar görs)

- Göra ett nytt badrum i ett utrymme som varit något annat (exempelvis i ett utrymme som varit sovrum, kök eller förråd)

Vidare gäller att förändringar som berör ventilationssystem skall kontrolleras av fackman. Intyg att dessa är gjorda så att inte ventilationsystemets ordinarie funktion påverkas skall lämnas till föreningens styrelse.

Generellt gäller att inga fläktar får installeras i självdragskanaler. Om köksfläkt önskas anslutas till egen befintligt kanal krävs lov från styrelsen samt att provtryckningsprotokoll lämnas in efter installation. Eventuella åtgärder/justeringar som blir nödvändiga p.g.a. ovan skall bekostas av medlemmen.

För förändringar som påverkar uppvärmningssystemet för fastigheten (vattenburen värme) krävs lov från styrelsen och att dessa utförs av fackman. Efter åtgärd skall intyg från fackman lämnas till föreningens styrelse. Eventuella efteråtgärder/-justeringar som blir nödvändiga p.g.a. ovan skall bekostas av medlemmen.

Om föreningens styrelse medger lov för ombyggnaden gäller följande villkor:

- att de av medlemmen lämnade uppgifterna är korrekta och att denne med erforderlig sakkunskap har utrett att ombyggnaden kan göras utan negativa konsekvenser för fastigheten.

- att medlemmen kontrollerar om bygganmälan/bygglov erfordras och ansvarar för att lämna in ansökan om sådant.

- att medlemmen ansvarar för eventuella skador som kan uppstå på fastigheten eller hos andra boende som en följd av ombyggnaden. Strikt ansvar (i juridisk mening) gäller för alla eventuella skador.

- att ombyggnaden görs av professionella hantverkare och att de delges och följer instruktionerna på nästa sida.

- Portgångar, trappuppgångar, korridorer, gård och vind- eller källargångar får ej belamras med föremål som kan antändas och/eller står i vägen för eventuell brandutrymning. Brandsäkerheten kräver fria utrymningsvägar.

Syftet med reglerna på föregående sida är att säkerställa att ombyggnaden påverkar andra boende i huset så lite som möjligt och att skador på fastigheten undviks.

Alla tillstånd från föreningens styrelse är tidsbegränsade till max 1 år från datum för beviljandet och gäller endast den medlem som söker. Ny föreningsmedlem måste söka nytt lov.

Eventuella förändringar av lagar och förordningar som ändras under byggnationstiden måste beaktas och kan upphäva delar av lovet från styrelsen.

Jag/Vi har tagit del av föreningens policy och regler och bekräftar härmed att jag har förstått dessa till fullo och respekterar desamma

Lägenhetsnummer:

....................................................

Datum:

.....................................................

Underskrift:

.....................................................

Namnförtydligande:

.....................................................

# Text boxes

Byggnation/renovering som genererar avsevärt buller får inte förekomma före kl. 08.00 på morgonen och/eller efter kl. 17.00 på eftermiddagen, vardagar.

Tid för eventuellt helgarbete avtalas på förhand efter avstämning med närmast berörda grannar (lägenhet direkt över, under och vid sidan av). Avstämningen skall göras av uppdragsgivaren.

Vid transport av byggmaterial in till lägenheten och transport av rivningsmaterial/skräp ut ur lägenheten via gemensam trapphall måste entrén skyddstäckas samt eventuell nedsmutsning omgående städas bort.

Används hissen för transport av byggmaterial in till lägenheten och transport av rivningsmaterial/skräp från lägenheten måste väggar och golv i hissen skyddstäckas noggrant.

Inget byggmaterial eller skräp får lutas mot väggar i entré och trapphall (detta p.g.a. att befintligt ytskikt då riskerar att skadas).

Byggavfall och skräp får inte slängas i soprummet. Transport till avfallsanläggning skall arrangeras separat för detta.